## Sheet1
Half-pint turbidimeter calibration, 2016/05/09, for Cornell POST team
Validation data
Half-pint turbidimeter readings |  |  | MicroTPI readings |  |  | mean(half-pint) | mean(microtpi) | NTU difference | % difference
495.9 | 494.12 | 495.66 | 502.8 | 502.5 | 502.8 | 502.7 | 495.2267 | 7.4733 | 0.014866
370.67 | 370.62 | 370.67 | 378.7 | 378.4 | 378.5 | 378.5333 | 370.6533 | 7.88 | 0.020817
288.8 | 288.42 | 288.03 | 290.5 | 289.8 | 291 | 290.4333 | 288.4167 | 2.0167 | 0.0069436
153.86 | 153.29 | 153.16 | 147 | 147.9 | 163.5 | 152.8 | 153.4367 | -0.63667 | -0.0041667
74.98 | 75.09 | 75.14 | 72.86 | 72.98 | 73.12 | 72.9867 | 75.07 | -2.0833 | -0.028544
34.5 | 34.43 | 34.48 | 33.75 | 34.29 | 34.63 | 34.2233 | 34.47 | -0.24667 | -0.0072076
19.52 | 19.49 | 19.55 | 18.51 | 18.63 | 18.68 | 18.6067 | 19.52 | -0.91333 | -0.049086
6.81 | 6.81 | 6.79 | 6.73 | 6.83 | 6.69 | 6.75 | 6.8033 | -0.053333 | -0.0079012
3.39 | 3.38 | 3.44 | 3.33 | 3.11 | 3.08 | 3.1733 | 3.4033 | -0.23 | -0.072479
2.54 | 2.73 | 2.7 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.4533 | 2.6567 | -1.2033 | -0.82798
0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75667 | 0.053333 | 0.70333 | 0.92952
Calibration data
MicroTPI readings |  |  |  |  | Half-pint turbidimeter readings |  |  | mean(microtpi) | mean(half-pint) | Interpolated half-pint | NTU difference | % difference | Calibration coefficients
|  | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 285.11 | 284.53 | 284.83 | 0.35 | 284.8233 | -0.062371 | 0.41237 | 117.8% | 4.9412e-10 | M3
|  | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 286.73 | 286.65 | 286.73 | 0.48333 | 286.7033 | 0.10764 | 0.37569 | 77.73% | -2.3647e-06 | M2
0.69 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.6 | 289.11 | 289.42 | 289.26 | 0.566 | 289.2633 | 0.33913 | 0.22687 | 40.08% | 0.091664 | M1
0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 288.34 | 288.66 | 288.84 | 0.622 | 288.6133 | 0.28036 | 0.34164 | 54.93% | -25.99 | B
| 0.85 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 287.76 | 287.34 | 287.34 | 0.7675 | 287.48 | 0.17788 | 0.58962 | 76.82%
| 0.97 | 0.98 | 0.94 | 1.1 | 292.06 | 292.43 | 292.86 | 0.9975 | 292.45 | 0.62725 | 0.37025 | 37.12%
|  | 1.22 | 1.36 | 1.19 | 296.74 | 295.95 | 296.14 | 1.2567 | 296.2767 | 0.97318 | 0.28348 | 22.56%
1.3 | 1.36 | 1.42 | 1.65 | 1.31 | 291.35 | 292 | 291.83 | 1.408 | 291.7267 | 0.56185 | 0.84615 | 60.1%
|  | 1.64 | 1.69 | 1.6 | 294.04 | 293.87 | 293 | 1.6433 | 293.6367 | 0.73453 | 0.9088 | 55.3%
|  | 2.54 | 2.38 | 2.28 | 307 | 311.32 | 311.44 | 2.4 | 309.92 | 2.2061 | 0.19391 | 8.08%
|  | 2.04 | 2.2 | 2.34 | 310.5 | 311.32 | 311.01 | 2.1933 | 310.9433 | 2.2985 | -0.1052 | -4.796%
|  | 2.36 | 2.34 | 2.33 | 319.89 | 319.49 | 319.59 | 2.3433 | 319.6567 | 3.0855 | -0.74219 | -31.67%
|  | 2.81 | 2.67 | 2.74 | 323.14 | 323.37 | 323.5 | 2.74 | 323.3367 | 3.4178 | -0.67781 | -24.74%
| 4.56 | 4.55 | 4.53 | 4.54 | 340.9 | 338.99 | 339.56 | 4.545 | 339.8167 | 4.9053 | -0.36028 | -7.927%
|  | 5.72 | 5.57 | 5.74 | 354.24 | 354.95 | 355.23 | 5.6767 | 354.8067 | 6.2574 | -0.58072 | -10.23%
|  | 7.07 | 7.24 | 7.11 | 368.37 | 367.19 | 368.04 | 7.14 | 367.8667 | 7.4347 | -0.29472 | -4.128%
|  | 8.22 | 8.34 | 8.41 | 381 | 381.49 | 381.71 | 8.3233 | 381.4 | 8.6541 | -0.33075 | -3.974%
|  | 9.38 | 9.38 | 9.33 | 392.51 | 392.83 | 393.44 | 9.3633 | 392.9267 | 9.6921 | -0.32878 | -3.511%
|  | 10.3 | 10.39 | 10.59 | 404.4 | 404.93 | 404.66 | 10.4267 | 404.6633 | 10.7486 | -0.32191 | -3.087%
|  | 13.12 | 12.09 | 12.11 | 424.24 | 424.78 | 424.25 | 12.44 | 424.4233 | 12.5262 | -0.086152 | -0.6925%
|  | 14.17 | 13.98 | 14.66 | 443.61 | 442.74 | 443.43 | 14.27 | 443.26 | 14.2194 | 0.050597 | 0.3546%
|  | 16.62 | 16.2 | 16.56 | 468.52 | 470.02 | 472.69 | 16.46 | 470.41 | 16.6578 | -0.19782 | -1.202%
|  | 18.73 | 18.65 | 19.02 | 496.51 | 496.27 | 496.99 | 18.8 | 496.59 | 19.0068 | -0.2068 | -1.1%
|  | 22.58 | 21.84 | 22.4 | 538.63 | 539.08 | 539.07 | 22.2733 | 538.9267 | 22.8007 | -0.52738 | -2.368%
|  | 28.64 | 28.62 | 28.62 | 604.83 | 608.55 | 607.98 | 28.6267 | 607.12 | 28.9 | -0.27334 | -0.9548%
|  | 33.5 | 33.96 | 33.49 | 660.41 | 660.44 | 660.68 | 33.65 | 660.51 | 33.6657 | -0.01572 | -0.04672%
|  | 40.89 | 41.7 | 40.78 | 744.28 | 746.77 | 747.99 | 41.1233 | 746.3467 | 41.3113 | -0.188 | -0.4572%
|  | 48.42 | 50.63 | 50.39 | 848.13 | 848.95 | 849.62 | 49.8133 | 848.9 | 50.4218 | -0.60844 | -1.221%
|  | 62.25 | 62.76 | 62.54 | 985.09 | 986.25 | 987.14 | 62.5167 | 986.16 | 62.5796 | -0.062893 | -0.1006%
|  | 85.89 | 86.05 | 84.87 | 1241.99 | 1242.65 | 1241.24 | 85.6033 | 1241.96 | 85.1521 | 0.4512 | 0.5271%
|  | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 1428.88 | 1427.32 | 1431.97 | 102.5667 | 1429.39 | 101.6452 | 0.92145 | 0.8984%
|  | 136.3 | 135.8 | 137.5 | 1810.06 | 1813.39 | 1814.06 | 136.5333 | 1812.5033 | 135.3251 | 1.2083 | 0.885%
|  | 163.2 | 162.7 | 163.4 | 2139.67 | 2144.92 | 2142.72 | 163.1 | 2142.4367 | 164.3994 | -1.2994 | -0.7967%
|  | 190.2 | 190.3 | 190.3 | 2432.44 | 2434.49 | 2418.15 | 190.2667 | 2428.36 | 189.7345 | 0.5322 | 0.2797%
|  | 217.7 | 217.5 | 217.4 | 2737.62 | 2737.9 | 2737.01 | 217.5333 | 2737.51 | 217.3569 | 0.17639 | 0.08109%
|  | 239 | 242.1 | 245.6 | 3029.56 | 3026.94 | 3034.39 | 242.2333 | 3030.2967 | 243.8144 | -1.581 | -0.6527%
|  | 269.4 | 269.6 | 269.6 | 3299.44 | 3302.46 | 3306.11 | 269.5333 | 3302.67 | 268.753 | 0.78029 | 0.2895%
|  | 304.3 | 302.6 | 304.5 | 3675.51 | 3676.92 | 3678.43 | 303.8 | 3676.9533 | 303.6475 | 0.15253 | 0.05021%
|  | 338.7 | 340.5 | 338.8 | 4022.33 | 4025.41 | 4028.64 | 339.3333 |  | -25.99 | 365.3233 | 107.7%
|  | 381 | 382.1 | 382.9 | 4437.03 | 4439.13 | 4437.12 | 382 |  | -25.99 | 407.99 | 106.8%
|  | 413.9 | 412.4 | 414.2 | 4751.88 | 4753.82 | 4753.61 | 413.5 |  | -25.99 | 439.49 | 106.3%
|  | 455.5 | 454.5 | 454.5 | 5110.5 | 5110.25 | 5115.5 | 454.8333 |  | -25.99 | 480.8233 | 105.7%
|  | 501.6 | 501.1 | 501.3 | 5514.75 | 5510 | 5511.75 | 501.3333 |  | -25.99 | 527.3233 | 105.2%